| 泽库博达扶贫光伏电站容量确认表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 方阵 | 总装机容量（MWp） | 单组装机容量（Wp） | 支架数量 | 组件数量 | 组件型号 | 单组安装数量 | 价格（元） |
| 1 | 1#方阵 | 1.6 | 13140 | 122 | 4384 | 365 | 36 | 3520352 |
| 2 | 2#方阵 | 1.6 | 13140 | 122 | 4384 | 365 | 36 | 3520352 |
| 3 | 3#方阵 | 1.6 | 13140 | 122 | 4384 | 365 | 36 | 3520352 |
| 4 | 4#方阵 | 1.2 | 13140 | 92 | 3288 | 365 | 36 | 2640264 |
| 5 | 5#方阵 | 1.2 | 13140 | 92 | 3288 | 365 | 36 | 2640264 |
| 6 | 6#方阵 | 1.6 | 13140 | 122 | 4384 | 365 | 36 | 3520352 |
| 7 | 7#方阵 | 1.6 | 13140 | 122 | 4384 | 365 | 36 | 3520352 |
| 8 | 8#方阵 | 1.6 | 13140 | 122 | 4384 | 365 | 36 | 3520352 |
| 合计： | 8个方阵 | 12 | / | 916 | 32880 | / | / | 26402640 |

编制：                                           审核：                                           批准：